## Hoja1
BATERIAS PARA LAS SONDAS DE LOS CONGELADORES (Ref. 06569)
| ENTRADAS DE BATERIAS |  |  | SALIDAS DE BATERIAS | [10 empty] | Si necesitas pilas nuevas:
| nº | Fecha | Responsable | Fecha | Previo | Duración | Solicitante | IP responsable | Nº sonda | Modem | Dpto/área | Aparato (Marca) | ºC | Código ubicación | 1- Descarga este inventario . 2- Rellena los datos que se piden para cada batería en la zona de color salmón, de SALIDAS DE BATERÍAS (NO escribas en la zona verde, esa es la de entradas de baterías). 3- Envía el inventario a adimed@ucm.es 4- Podrás recoger la/s pila/s en Conserjería (Ana Espinosa) cuando recibas un e-mail de confirmación de autorización de su entrega, normalente en el día
1 | 22 | 2021-04-15 | Vicedecano | 2021-04-16 |  |  | Narcisa Mez Quiles | Narcisa Mez Quiles | D0.35.56 |  | Inmunología
2 | 21 |  | Vicedecano | 2021-04-16 |  |  | JR Regueiro | JR Regueiro | D0.40.23 |  | Inmunología | Nuaire | -80
3 | 20 |  | Vicedecano | 2021-04-29 |  |  | Edgar FM / Esther Lafuente | Edgar FM / Esther Lafuente | D0.40.19 |  | Inmunología
4 | 19 |  | Vicedecano | 2021-04-29 |  |  | Eduardo MN / Manolo MV | Eduardo MN / Manolo MV | D0.40.24 |  | Inmunología
5 | 18 |  | Vicedecano | 2021-05-15 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | A6.78.17 |  | BBM
6 | 17 |  | Vicedecano | 2021-05-15 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | A6.78.55 |  | BBM
7 | 16 |  | Vicedecano | 2021-06-15 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A6.78.36 | 70D04522 | FARMA TOXI | DELPON-PPV | -80 | 026-S1-304-B
8 | 15 |  | Vicedecano | 2021-06-15 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.35.68 | 70D04522 | FARMA TOXI | DPTO COMUN N3 | -40 | 026-S1-304-B
9 | 14 |  | Vicedecano | 2021-06-15 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | B0.74.38 | 70D04522 | FARMA TOXI | SALA CONGELADORES | 19 | 026-S1-304-B
10 | 13 |  | Vicedecano | 2021-06-15 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A9.66.00 | 70D04522 | FARMA TOXI | ?????? |  | 026-S1-304-B
11 | 12 |  | Vicedecano | 2021-06-15 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | B0.69.94 | 70D04522 | FARMA TOXI | DPTO COMUN N1 | -40 | 026-S1-304-B
12 | 11 |  | Vicedecano | 2022-07-18 | 2024-07-02 | -715 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | F1.39.79 | 70D04522 | FARMA TOXI | DPTO COMUN N2 | -40 | 026-S1-304-B
13 | 10 |  | Vicedecano | 2021-07-22 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | A6.78.37 |  | BBM
14 | 9 |  | Vicedecano | 2021-07-22 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | B1.04.55 |  | BBM | N1 | -40
15 | 8 |  | Vicedecano | 2021-07-22 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | B1.04.68 |  | BBM
16 | 7 |  | Vicedecano | 2021-11-05 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.17 | 70D04522 | FARMA TOXI | PPV | -80 | 026-S1-304-B
17 | 6 |  | Vicedecano | 2021-11-05 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.00 | 70D04522 | FARMA TOXI | DPTO COMUN N3 | -80 | 026-S1-304-B
18 | 5 |  | Vicedecano | 2021-11-05 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.39.96 | 70D04522 | FARMA TOXI | COLADO | -80 | 026-S1-304-B
19 | 4 |  | Vicedecano | 9 -dic.-21 |  |  | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | D0.40.25 |  | Bio Celular
20 | 3 |  | Vicedecano | 9 -dic.-21 |  |  | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.23.99 |  | Bio Celular
21 | 2 |  | Vicedecano | 9 -dic.-21 |  |  | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.84.09 |  | Bio Celular
22 | 1 |  | Vicedecano | 2022-02-08 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez |  | B1.03.50 |  | Fisiologia
23 | 20 | 2021-12-16 | Vicedecano | 2022-02-08 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez |  | B1.02.93 |  | Fisiologia
24 | 19 |  | Vicedecano | 2022-03-14 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez |  | B1.03.44 |  | Fisiologia
25 | 18 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A6.52.38 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 4 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
26 | 17 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A7.57.07 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 LEZA FARMA SOTA | -80 | 026-S1-304-B
27 | 16 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | B0.80.50 | 70D04522 | FARMA TOXI | -40 LEZA SOTANO | -80 | 026-S1-304-B
28 | 15 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.01 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 2 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
29 | 14 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.03 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80SOTANO DELPON FAR | -80 | 026-S1-304-B
30 | 13 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.04 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 1 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
31 | 12 |  | Vicedecano | 2022-09-16 |  |  | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.16 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 NACHO-LEZA | -80 | 026-S1-304-B
32 | 11 |  | Vicedecano | 2023-03-29 |  |  | M Angeles Vicente Torres | M Angeles Vicente Torres | D0.35.55 |  | Fisiologia | Balay-Fisiolog T-1- | -20 | 430
33 | 10 |  | Vicedecano | 30-mar. -23 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | MERITXELL LOPEZ | 40.B0.69.95 | 70.D0.45.05 | Fisiologia
34 | 9 |  | Vicedecano | 30-mar. -23 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | MERITXELL LOPEZ | 40.D0.35.50 | 70.D0.45.05 | Fisiologia
35 | 8 |  | Vicedecano | 30-mar. -23 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Sergio Damian Paredes | 40.B0.87.99 | 70.AA.81.34 | Fisiologia
36 | 7 |  | Vicedecano | 30-mar. -23 |  |  | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Francisco Mora | 40.D0.40.18 | 70.D0.44.86 | Fisiologia
37 | 6 |  | Vicedecano | 2023-03-31 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.37 |  | Bioquímica | VERT. JFDEZ | -20 | 418.A
38 | 5 |  | Vicedecano | 2023-03-31 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.DO.35.69 |  | Bioquímica | JARA | -40 | 417.A
39 | 4 |  | Vicedecano | 2023-03-31 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.56 |  | Bioquímica | Thermo JARA | -80 | 417.A
40 | 3 |  | Vicedecano | 2023-03-31 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.48 |  | Bioquímica | THERM DPTO | -80 | 409.O
41 | 2 |  | Vicedecano | 2023-04-19 |  |  | Narcisa Mez Quiles | Narcisa Mez Quiles | 40.D0.35.56 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Eppendorf | -80 | Hall frente a 501.A
| 1 |  | Vicedecano | 2023-04-24 | 2021-04-16 | 738 | Julia Fernández Boraita | JR Regueiro | D0.40.23 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Nuaire | -80 | Pasillo frente 524O
| 20 | 2023-05-12 | Vicedecano | 2023-05-23 | 2021-06-15 | 707 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.A6.78.36 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 DELPPPV-SOTA-FAR | -80 | 026-S1-304-B
| 19 |  | Vicedecano | 2023-05-23 | 2021-06-15 | 707 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.B0.74.38 | 70D04522 | FARMA TOXI | SALA CONGELADORES | 18 | 026-S1-304-B
| 18 |  | Vicedecano | 2023-05-23 | 2021-06-15 | 707 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.35.68 | 70D04522 | FARMA TOXI | -40 N3 SOTANO FARMA | -40 | 026-S1-304-B
| 17 |  | Vicedecano | 2023-05-23 | 2021-04-29 | 754 | Beatriz Amorós | E. Martínez Naves | D0.40.24 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Froilabo | -80 | Pasillo Inmuno frente a 524.0
| 16 |  | Vicedecano | 2023-05-24 | 2021-04-29 | 755 | Edgar FM / Esther Lafuente | Edgar Fernández/Esther Lafuente | D0.40.19 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Thermo Scientific | -80 | IN-4 Pasillo Inmuno junto a 501.A
| 15 |  | Vicedecano | 2023-10-04 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.65 |  | Bioquímica | Thermo E. Vara | -80 | laboratorio 410.B
| 14 |  | Vicedecano | 2023-10-04 |  |  | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.68 |  | Bioquímica | Thermo E. Blázquez | -80 | Pasillo: cercano a despacho 410.A
| 13 |  | Vicedecano | 2023-10-04 | 2021-09-22 | 742 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Vicente Lahera | B1.03.47 | 70.F0.98.50 | Fisiologia | Nuaire | -80 | 026.s1.399.E
| 12 |  | Vicedecano | 2023-10-26 | 2021-11-05 | 720 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.40.00 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 3 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
| 11 |  | Vicedecano | 2023-10-26 | 2021-11-05 | 720 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.40.17 | 70D04522 | FARMA TOXI | PPV | -80 | 026-S1-304-B
| 10 |  | Vicedecano | 2024-01-08 | 2021-06-15 | 937 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.B0.69.94 | 70D04522 | FARMA TOXI | -40 N1SOTANO FARMA | -40 | 026-S1-304-B
| 9 |  | Vicedecano | 2024-01-08 | 2021-11-05 | 794 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.39.96 | 70D04522 | FARMA TOXI | COLADO | -80 | 026-S1-304-B
| 8 |  | Vicedecano | 2024-01-08 | 1 CAMBIO | #VALUE! | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.F1.73.96 | 70D04522 | FARMA TOXI | LEZA SIQ | -80 | 026-S1-304-B
| 7 |  | Vicedecano | 2024-02-15 |  | 45337 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | D0.40.25 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Haier Bio-Medical | -80 | 026.03.D07.A
| 6 |  | Vicedecano | 2024-02-15 |  | 45337 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.23.99 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Controlador Corte corriente |  | 026.03.D07.A
| 5 |  | Vicedecano | 2024-02-15 |  | 45337 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.84.09 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Haier Bio-Medical | -80 | 026.03.D07.A
| 4 |  | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A6.52.38 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 4 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
| 3 |  | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | A7.57.07 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 LEZA FARMA SOTA | -80 | 026-S1-304-B
| 2 |  | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.01 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 2 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
| 1 |  | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.03 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80SOTANO DELPON FAR | -80 | 026-S1-304-B
| 20 | 2024-03-08 | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.04 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 1 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
| 19 |  | Vicedecano | 2024-09-01 | 2022-09-16 | 716 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.40.16 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 NACHO-LEZA | -80 | 026-S1-304-B
| 18 |  | Vicedecano | 2024-10-30 |  | 45595 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.A6.78.37 | 80.D0.33.94 | Bioquímica | Haier Lab 11 JARA | -20 | 026.04.417.A
| 17 |  | Vicedecano | 2024-11-15 |  | 45611 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.55 | 70.D0.44.86 | Bioquímica | -80 Heraeus Bioq Eblaz | -80 | Pasillo Planta 3ª dpto. bbm
| 16 |  | Vicedecano | 2024-12-13 |  | 45639 | Manuel Bas Caro | Juan Carlos leza | 40.F1.80.27 | F1.40.89 | Psiquiatria | Arango I | -80 | 026.04.306.0
| 15 |  | Vicedecano | 2024-12-13 |  | 45639 | Manuel Bas Caro | Juan Carlos leza | 40.F2.16.66 | F1.40.89 | Psiquiatria | Arango D | -80 | 026.04.306.0
| 14 |  | Vicedecano | 2025-02-07 |  | 45695 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.56 | 80.D0.33.94 | Bioquímica | -80º Thermo Lab. 11 | -80 | 026.04.417.A
| 13 |  | Vicedecano | 2025-02-07 |  | 45695 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.A6.78.53 | 70.A6.49.42 | Bioquímica | -80º Heraeus DPTO BBM | -80 | 026.04.409.O
| 12 |  | Vicedecano | 2025-04-02 | 2023-05-23 | 680 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.35.68 | 70D04522 | FARMA TOXI | -40 N3 SOTANO FARMA | -40 | 026-S1-304-B
| 11 |  | Vicedecano | 2025-04-02 | 2023-05-23 | 680 | Manuel Bas Caro | Manuel Bas Caro | D0.74.38 | 70D04522 | FARMA TOXI | SALAS CONGELADORES S1 |  | 026-S1-304-B
| 10 |  | Vicedecano | 2-abr.-25 | 2023-03-31 | 45749 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.D0.35.69 | 80.D0.33.94 | Bioquímica | -25º LAB. 10 HORIZONTAL | -25 | 026.04.415.A
| 9 |  | Vicedecano | 2-abr.-25 | 2023-03-31 | 45749 | Javier Fernández Ruiz | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.37 | 70.A6.49.42 | Bioquímica | -20ºC VERT JFR | -20 | 026.04.418.B
| 8 |  | Vicedecano | 2025-04-09 |  | 45756 | Pedro Roda Navarro | Pedro Roda Navarro | 40.B1.68.93 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Nuaire | -80 | Entrada al área de Inmunología,4ª planta, pabellón 5
| 7 |  | Vicedecano | 2025-05-05 |  | 45782 | Eduardo Martínez Naves | Eduardo Martínez Naves | 40.D0.40.19 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Nuaire | -80 | Pasillo área de Inmunología,4ª planta, pabellón 5
| 6 |  | Vicedecano | 2025-05-07 | 2023-05-23 | 715 | José R. Regueiro | José R. Regueiro | 40.D0.40.24 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Eppendorf | -80 | Pasillo área de Inmunología,4ª planta, pabellón 5
| 5 |  | Vicedecano | 2025-05-08 | 2023-04-19 | 750 | Narcisa Martínez Quiles | Narcisa Martinez Quiles | 40.D0.35.56 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Eppendorf | -80 | Pasillo área de Inmunología,4ª planta, pabellón 5
| 4 |  | Vicedecano | 2025-06-12 |  | 45820 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Natalia de las Heras | 40.B1.02.93 | 70.00.24.40 | Fisiologia | -80 Electrolux | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 3 |  | Vicedecano | 2025-06-12 |  | 45820 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Vicente Lahera | 40.B1.01.44 | 70.00.24.40 | Fisiologia | -80 Thermo | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 2 |  | Vicedecano | 2025-06-12 |  | 45820 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Victoria Caschofeiro | 40.B1.01.50 | 70.00.24.40 | Fisiologia | -80 Thermo | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 1 |  | Vicedecano | 2025-06-12 |  | 45820 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Teresa Priego | 40.B0.35.48 | 70.00.24.40 | Fisiologia | -80 Electrolux | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 20 | 2025-05-08 | Vicedecano | 2025-07-03 |  | 45841 | Ignacio Juárez Martín-Delgado | Edgar Fernández/Esther Lafuente | D0.40.19 | 70.D0.32.03 | Inmunología | Thermo Scientific | -80 | IN-4 Pasillo Inmuno
| 19 |  | Vicedecano | 2025-07-08 |  | 45846 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | D0.40.25 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Haier Bio-Medical | -80 | 026.03.D07.A
| 18 |  | Vicedecano | 2025-07-08 |  | 45846 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.23.99 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Controlador Corte corriente |  | 026.03.D07.A
| 17 |  | Vicedecano | 2025-07-08 |  | 45846 | Alberto Varas Fajardo | Alberto Varas Fajardo | F2.84.09 | 70.D0.45.18 | Bio Celular | Haier Bio-Medical | -80 | 026.03.D07.A
| 16 |  | Vicedecano | 2025-07-14 |  | 45852 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Anabel Martin | 40.B1.77.98 | 70.00.24.40 | Fisiologia | Thermofisher tde | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 15 |  | Vicedecano | 2025-07-14 |  | 45852 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | Ernesto Martinez | 40.B1.03.47 | 70.00.24.40 | Fisiologia | Forma -80 | -80 | Sala de congeladores P. Baja
| 14 |  | Vicedecano | 2025-07-15 |  | 45853 | Sandra Ballesteros Rodrigalvarez | MERITXELL LOPEZ | 40.B0.35.55 | 70.00.45.05 | Fisiologia |  | -20
| 13 |  | Vicedecano | 2025-09-10 |  | 45910 | Yolanda García Movellán | Javier Fernández Ruiz | 40.A6.78.56 | 70.A6.49.42 | Bioquímica | Heraeus Bioq. J. Fdez | -80 | 026.04.418.B
| 12 |  | Vicedecano | 2025-09-10 |  | 45910 | Yolanda García Movellán | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.68 | 70.D0.44.56 | BIO | Thermo Dpto. P3 | -80 | Pasillo Planta 3ª dpto. bbm
| 11 |  | Vicedecano | 2025-10-09 | 2023-10-26 | 714 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.40.00 | 70D04522 | FARMA TOXI | -80 N 3 SOTANO FARMA | -80 | 026-S1-304-B
| 10 |  | Vicedecano | 2025-10-09 | 2023-10-26 | 714 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.40.17 | 70D04522 | FARMA TOXI | PPV | -80 | 026-S1-304-B
| 9 |  | Vicedecano | 22-oct.-25 |  | #VALUE! | Virginia/Miguel A/Miguel M/Cristina | Virginia/Miguel A/Miguel M/Cristina | 40.D0.40.23 | D04023 | Inmunología | Thermo Scientific | -80 | IN-4 Pasillo Inmuno
| 8 |  | Vicedecano | 2025-12-16 | 2024-01-08 | 708 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.B0.69.94 | 70D04522 | FARMA TOXI | -40 N1SOTANO FARMA | -40 | 026-S1-304-B
| 7 |  | Vicedecano | 2025-12-16 | 2024-01-08 | 708 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.D0.39.96 | 70D04522 | FARMA TOXI | COLADO | -80 | 026-S1-304-B
| 6 |  | Vicedecano | 2025-12-16 | 2024-01-08 | 708 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.F1.73.96 | 70D04522 | FARMA TOXI | LEZA SIQ | -80 | 026-S1-304-B
| 5 |  | Vicedecano | 2026-04-07 | 2024-05-23 | 684 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.A6.78.36 | 70D04522 | FARMA TOXI | DELPON-VIZCAINO | -80 | 026-S1-304-B
| 4 |  | Vicedecano | 2026-04-08 |  | 46120 | Manuel B Caro | Manuel B Caro | 40.B0.80.50 | 70D04522 | FARMA TOXI | LEZA -40 | -40 | 026-S1-304-B
| 3 |  | Vicedecano | 2026-06-04 |  | 46177 | Yolanda García Movellán | Javier Fernández Ruiz | 40.B1.04.48 | 70.A6.49.42 | Bioquímica | THERMO DPTO. P4 | -80 | 026.04.409.O
| 2 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 1 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 20 | 2025-10-23 | Vicedecano |  |  | 0
| 19 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 18 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 17 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 16 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 15 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 14 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 13 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 12 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 11 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 10 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 9 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 8 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 7 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 6 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 5 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 4 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 3 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 2 |  | Vicedecano |  |  | 0
| 1 |  | Vicedecano |  |  | 0
Note on M47: ====== ID#AAABm7ZBFCY DIANA MARTINEZ PEREIRA (2025-07-03 10:30:12) Esta sonda controla la temperatura que hay en la sala y no pertenece a ningún congelador
Note on K68: ====== ID#AAABm7ZBFCc DIANA MARTINEZ PEREIRA (2025-07-03 10:30:12) Es un repetidor, no un módem